## Feuille1
Puissance | 1000 | en Watts | 1000 |  | Calcul de la section d'un câble
ou
Intensité |  | en Ampères | 4.3478 |  | www.destockable.fr
Tension | 230 | en volts |  |  | www.ombilicable.fr
Longueur du câble | 20 | en Mètres
Section |  | Puissance perdue | % Perdue | Chute de tension | Resistance du fil
1.5 | mm² | 8.6704 | 0.867% | 1.9942 | 0.45867
2.5 | mm² | 5.2023 | 0.5202% | 1.1965 | 0.2752
4 | mm² | 3.2514 | 0.3251% | 0.74783 | 0.172
6 | mm² | 2.1676 | 0.2168% | 0.49855 | 0.11467
10 | mm² | 1.3006 | 0.1301% | 0.29913 | 0.0688
16 | mm² | 0.81285 | 0.08129% | 0.18696 | 0.043
25 | mm² | 0.52023 | 0.05202% | 0.11965 | 0.02752
35 | mm² | 0.37159 | 0.03716% | 0.085466 | 0.019657
50 | mm² | 0.26011 | 0.02601% | 0.059826 | 0.01376
70 | mm² | 0.1858 | 0.01858% | 0.042733 | 0.0098286
95 | mm² | 0.1369 | 0.01369% | 0.031487 | 0.0072421
120 | mm² | 0.10838 | 0.01084% | 0.024928 | 0.0057333
240 | mm² | 0.05419 | 0.005419% | 0.012464 | 0.0028667
|  | En watts | à 20°C | en Volts | En Ohms